Служба медицины катастроф: стандарт оснащения полевого многопрофильного госпиталя

Специально для руководителей и иных должностных лиц, ответственных за ГО и ЧС в медицинских организациях и органах управления здравоохранением выпускается специализированный ежемесячный журнал «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в медицинских организациях». На его страницах Вы найдете оригинальные статьи, разъяснения, методические рекомендации, инструкции, алгоритмы действий по основным направлениям деятельности, обзоры нормативно-правовых актов, образцы локальных документов, программы обучения в области ГО и ЧС и т.д.

Подписаться на журнал без каталожных наценок можно в редакции (тел. (495) 541-89-22 (9-17 ч.) E-mail: zdrav1@mail.ru) или на сайте http://управление-здравоохранением.рф/. Оформить подписку на журнал можно также через каталоги: "Пресса России" (индекс 85498), "Почта России" (индекс ПО211), а также в альтернативных агентствах подписки (Урал-Пресс, ПрессИнформ и др.). Подписчикам журнала бесплатно предоставляется информационная система «Нормативно-правовые акты и методические материалы по ГО и защите от ЧС в медицинских организациях».

| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование имущества | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 330780 | Стерилизатор паровой | Автоклав (стерилизатор паровой) | Не менее 2 |
|  | 253700 | Стерилизатор паровой |  |  |
|  | 185950 | Система дистилляционной очистки воды |  |  |
| 2 | 261610 | Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Автоматический анализатор биохимический | Не менее 1 |
|  | 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический |  |  |
|  | 140890 | Анализатор биохимический на сухой химии ИВД, полуавтоматический |  |  |
|  | 140900 | Анализатор биохимический на сухой химии ИВД, автоматический |  |  |
| 3 | 261210 | Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Автоматический анализатор гемостаза с принадлежностями | Не менее 1 |
|  | 261740 | Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический |  |  |
| 4 | 113940 | Анализатор иммунофлуоресцентный ИВД, для использования вблизи пациента, питание от сети | Автоматический анализатор иммунофлюоресцентный с принадлежностями | Не менее 1 |
|  | 113990 | Анализатор иммунофлуоресцентный ИВД, для использования вблизи пациента, питание от батареи |  |  |
|  | 186000 | Анализатор иммунохемилюминесцентный ИВД, автоматический |  |  |
|  | 186010 | Анализатор иммунохемилюминесцентный ИВД, полуавтоматический |  |  |
| 5 | 261240 | Анализатор мочи ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Автоматический анализатор осадка мочи | Не менее 1 |
|  | 261730 | Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический |  |  |
| 6 | 267010 | Анализатор скорости оседания эритроцитов (СОЭ) ИВД, автоматический | Автоматический анализатор СОЭ | Не менее 1 |
|  | 267020 | Анализатор скорости оседания эритроцитов (СОЭ) ИВД, полуавтоматический |  |  |
| 7 | 231690 | Анализатор иммуногематологический/для банка крови ИВД, автоматический | Автоматический гематологический анализатор | Не менее 1 |
|  | 231700 | Анализатор иммуногематологический ИВД, полуавтоматический |  |  |
|  | 130570 | Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический |  |  |
|  | 130690 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический |  |  |
| 8 | 261240 | Анализатор мочи ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Автоматический/полуавтоматический анализатор мочи | Не менее 1 |
|  | 261730 | Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический |  |  |
| 9 | 124480 | Пипетка механическая | Автоматический/полуавтоматический пипеточный дозатор | Не менее 3 |
|  | 292310 | Пипетка электронная многофункциональная |  |  |
|  | 292320 | Пипетка электронная однофункциональная |  |  |
|  | 292390 | Микропипетка электронная |  |  |
| 10 | 248710 | Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, полуавтоматическое | Автоматическое или полуавтоматическое устройство для приготовления и (или) окраски мазков | Не менее 1 |
|  | 248600 | Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, автоматическое |  |  |
| 11 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор | Не менее 1 |
| 12 | 173910 | Амплификатор изотермический ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Амплификатор изотермический для детекции рибонуклеиновой вируса SARS-CoV-2, в том числе комплект вспомогательного оборудования | 1 |
|  | 173930 | Амплификатор изотермический ИВД, лабораторный, автоматический |  |  |
| 13 | 173910 | Амплификатор изотермический ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Амплификатор реал тайм полимеразной цепной реакции | 1 |
|  | 173930 | Амплификатор изотермический ИВД, лабораторный, автоматический |  |  |
| 14 | 245230 | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов ИВД, автоматический | Анализатор бактериологический, с принадлежностями | Не менее 1 |
| 15 | 183020 | Анализатор иммунологический многоканальный ИВД, автоматический | Анализатор иммунологический, с принадлежностями | Не менее 1 |
| 16 | 135240 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический | Анализатор кислотно-щелочного состава (КЩС) | Не менее 1 |
|  | 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический |  |  |
|  | 144610 | Анализатор газов крови ИВД, лабораторный, автоматический |  |  |
| 17 | 154310 | Агрегометр тромбоцитов ИВД, полуавтоматический | Анализатор функции тромбоцитов | Не менее 1 |
|  | 154290 | Агрегометр тромбоцитов ИВД, автоматический |  |  |
| 18 | 311390 | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом портативный | Аппарат искусственной вентиляции легких для оказания помощи взрослым и детям, в том числе новорожденным | Не менее 1 на каждую койку противошоковой палаты и палаты реанимации бригады экстренного реагирования |
|  | 326140 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением (CPAP) для новорожденных |  |  |
|  | 113890 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический |  |  |
|  | 114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом |  |  |
|  | 216540 | Аппарат искусственной вентиляции легких пневматический автоматический, многоразового использования |  |  |
|  | 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |  |  |
|  | 232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии |  |  |
|  | 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов |  |  |
|  | 275750 | Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический |  |  |
| 19 | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной (взрослый/детский), комплект | Не менее 1 на каждую койку противошоковой палаты и палаты реанимации и бригады экстренного реагирования |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, одноразового использования |  |  |
| 20 | 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный транспортный | Не менее 2 |
|  | 314860 | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом для транспортировки пациентов |  |  |
| 21 | 275750 | Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический | Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями | Не менее 1 на каждый операционный стол и перевязочную |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |
|  | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения |  |  |
| 22 | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | Аппарат рентгенодиагностический дентальный цифровой | Не менее 1 |
|  | 121520 | Сканер рентгенографической цифровой визуализации стоматологический |  |  |
|  | 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191340 | Система панорамная стоматологическая рентгеновская стационарная, цифровая |  |  |
|  | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая |  |  |
|  | 191050 | Система рентгеновская цефалометрическая стационарная, цифровая |  |  |
|  | 121520 | Сканер рентгенографической цифровой визуализации стоматологический |  |  |
| 23 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат ультразвукового исследования экспертного класса, мобильный | Не менее 1 |
| 24 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат ультразвукового исследования, с аккумулятором, портативный | Не менее 1 |
| 25 | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции | Не менее 2 |
|  | 260140 | Генератор электрохирургической системы |  |  |
|  | 260500 | Система электрохирургическая |  |  |
| 26 | 114410 | Система аспирационная для грудной клетки | Аспиратор хирургический | Не менее 1 на операционный и перевязочный стол |
|  | 182530 | Система аспирационная для хирургии |  |  |
|  | 119870 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, неавтоматизированая |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
| 27 | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Аспиратор электрический, портативный | Не менее 1 на каждый операционный стол, перевязочную и 2 койки палат реанимации и бригады экстренного реагирования |
|  | 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая (портативный комплект) |  |  |
|  | 119870 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, неавтоматизированая |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
| 28 | 156090 | Баллон для кислорода | Баллон для медицинского кислорода с вентилем | Не менее 16 |
| 29 | 172420 | Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Векоподъемник | Не менее 2 |
|  | 183620 | Зажим для века |  |  |
| 30 | 143930 | Бронхоскоп жесткий | Видеобронхоскоп | Не менее 1 |
|  | 179100 | Бронхоскоп оптоволоконный гибкий |  |  |
|  | 179140 | Бронхоскоп гибкий ультразвуковой |  |  |
|  | 179300 | Видеобронхоскоп гибкий, многоразового использования |  |  |
| 31 | 179420 | Видеогастроскоп гибкий | Видеогастроскоп | Не менее 1 |
| 32 | 247420 | Устройство промывающее для микропланшетов ИВД, полуавтоматическое | Вошер планшетный | Не менее 1 |
|  | 247500 | Устройство промывающее для микропланшетов ИВД, автоматическое |  |  |
| 33 | 261700 | Встряхиватель лабораторный | Встряхиватель медицинский вибрационный | Не менее 2 |
| 34 | 142860 | Резектоскоп | Гистерорезектоскоп | Не менее 1 |
| 35 | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции | Дефибриллятор-монитор | Не менее 6 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
| 36 | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | Измеритель артериального давления | Не менее 16 |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
|  | 300560 | Аппарат для измерения артериального давления ртутный с ручным нагнетением |  |  |
| 37 | 134000 | Дозиметр излучения плоский пленочный | Измеритель мощности дозы | Не менее 1 |
|  | 221070 | Дозиметр термолюминесцентный |  |  |
|  | 221110 | Дозиметр излучения термолюминесцентный |  |  |
|  | 292240 | Дозиметр излучения на основе ионизационной камеры с сигнализацией |  |  |
|  | 292510 | Дозиметр излучения на основе электростатической ионизационной камеры |  |  |
| 38 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Импульсный ультрафиолетовый облучатель | Определяется объемом помещения и характеристиками оборудования |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 182750 | Установка для создания ламинарного потока для хирургии |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 149640 | Генератор озона, портативный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 336330 | Система кондиционирования |  |  |
|  | 132060 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный |  |  |
| 39 | 213220 | Система ингаляционной терапии, без подогрева | Ингалятор компрессорный портативный для аэрозольной терапии мелко и крупнодисперсными аэрозолями, с аккумулятором | Не менее 3 |
|  | 213210 | Система ингаляционной терапии, с подогревом |  |  |
| 40 | 181260 | Индикатор химический/физический для контроля стерилизации | Индикатор процесса стерилизации | Не менее 2 |
| 41 | 157080 | Бокс для пациентов изолированный | Камера изолятор на принципе отрицательного давления, с комплектом фильтров | Не менее 2 |
|  | 157460 | Капсула для изоляции пациента |  |  |
|  | 358100 | Палатка для изоляции пациента |  |  |
| 42 | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная | Камера для хранения стерильных инструментов и изделий | Не менее 2 |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для инструментов |  |  |
| 43 | 248430 | Кольпоскоп | Кольпоскоп | Не менее 1 |
| 44 | 104010 | Костюм изолирующий | Комплект средств индивидуальной защиты (костюм защитный инфекциониста I типа одноразовый) | Не менее 1 |
|  | 181360 | Костюм хирургический изолирующий |  |  |
|  | 332470 | Набор одежды хирургический/смотровой |  |  |
| 45 | 352050 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования | Комплект шины транспортные | Не менее 6 |
|  | 128020 | Шина надувная для конечностей |  |  |
|  | 338210 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |  |  |
|  | 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |  |  |
|  | 369080 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |  |  |
| 46 | 183680 | Набор для сбора материала с жидкой транспортной средой Стюарта | Комплект медицинский (укладка универсальная для забора материала от людей для исследования на инфекционные болезни) | из расчета 1 комплект на 5 больных |
|  | 346460 | Набор для сбора проб неспециализированный с транспортной средой, стерильный |  |  |
|  | 351650 | Набор для сбора проб неспециализированный с транспортной средой, нестерильный |  |  |
| 47 | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер (бак) для отходов класса "Б" | Не менее 15 |
| 48 | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | Контейнер для транспортировки биологического материала | Не менее 11 |
| 49 | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
| 50 | 113810 | Концентратор кислорода мобильный/портативный | Концентратор портативный кислородный | Не менее 15 |
| 51 | 207290 | Костыль подмышечный | Костыли для взрослых | Не менее 20 |
| 52 | 104010 | Костюм изолирующий | Костюм изолирующий с принудительной подачей воздуха | Не менее 8 |
|  | 181360 | Костюм хирургический изолирующий |  |  |
|  | 332470 | Набор одежды хирургический/смотровой |  |  |
| 53 | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологическое, складное | Не менее 1 |
| 54 | 207810 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная | Кресло-каталка (стул транспортировочный) | Не менее 5 |
|  | 207820 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 207800 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная |  |  |
|  | 207910 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |  |  |
|  | 207990 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |  |  |
|  | 208400 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |  |  |
|  | 207850 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |  |  |
|  | 207930 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 208250 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
| 55 | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать медицинская, складная | Не менее 50 |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 56 | 284090 | Кровать кинетическая | Кровать реанимационная, складная | Не менее 6 |
| 57 | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная, складная | Не менее 10 |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 58 | 116920 | Стол/кушетка массажный, без электропитания, портативный | Кушетка смотровая | Не менее 4 |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
| 59 | 157100 | Система информационная для ведения карты пациента | Лабораторная информационная система | Не менее 2 |
|  | 181280 | Прикладное программное обеспечение для информационной системы клинической лаборатории |  |  |
| 60 | 341950 | Термопринтер с диффузией красителя | Лазерная камера для печати медицинских изображений на пленке | Не менее 1 |
| 61 | 228180 | Бокс ламинарный | Ламинарный бокс (шкаф со II уровнем защиты) | Не менее 4 |
| 62 | 181320 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | Лупа бинокулярная козырьковая | Не менее 1 |
| 63 | 121350 | Ремень/пояс для подъема и перемещения пациента | Лямка медицинская носилочная | Не менее 17 |
| 64 | 157270 | Матрас вакуумный для позиционирования пациента | Матрас иммобилизирующий вакуумный | Не менее 5 |
| 65 | 136360 | Микроскоп световой стандартный | Микроскоп бинокулярный для общеклинических исследований | Не менее 1 |
| 66 | 230860 | Микроскоп электронный сканирующий | Микроскоп бинокулярный с цифровой видеокамерой | Не менее 2 |
|  | 260240 | Микроскоп хирургический общего назначения |  |  |
| 67 | 238940 | Центрифуга для микрогематокрита | Микроцентрифуга | Не менее 2 |
| 68 | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Моечно-дезинфицирующая машина | Не менее 1 |
|  | 181920 | Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования |  |  |
|  | 271600 | Установка моющая/дезинфицирующая для эндоскопов |  |  |
|  | 321030 | Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная |  |  |
| 69 | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения | Монитор анестезиологический | Не менее 1 на каждый операционный стол и перевязочные |
| 70 | 274570 | Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов | Монитор прикроватный для мониторирования жизненно важных функций организма | Не менее 1 на каждую койку противошоковой палаты, палаты реанимации и не менее 2-х для бригады экстренного реагирования |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
| 71 | 271710 | Видеодисплей для эндоскопии | Монитор эндоскопический | Не менее 2 |
| 72 | 180490 | Набор для гинекологического обследования | Набор гинекологических инструментов | Не менее 2 |
| 73 | 322030 | Канюля для доступа к кости | Набор для канюлизации трубчатых костей | Не менее 2 |
| 74 | 279440 | Набор для ЛОР хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор для оказания хирургической помощи при ранениях и заболеваниях ЛОР-органов (НЛОР) в полимерном транспортном контейнере | Не менее 1 |
| 75 | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор инструментов для хирургических операций | Не менее 5 |
| 76 | 349720 | Набор линеек скиаскопических | Набор линеек скиаскопических | Не менее 1 |
| 77 | 124480 | Пипетка механическая | Набор пипеток одноканальных для оснащения рабочих мест | Не менее 4 |
|  | 124540 | Микропипетка механическая |  |  |
|  | 187260 | Микропипетка с ручным заполнением |  |  |
|  | 292310 | Пипетка электронная, многофункциональная |  |  |
|  | 292320 | Пипетка электронная, однофункциональная |  |  |
|  | 292390 | Микропипетка электронная |  |  |
| 78 | 216500 | Дрель/пила хирургическая универсальная, с пневматическим приводом | Набор силовых инструментов для операций | Не менее 3 |
|  | 126410 | Дрель/пила хирургическая универсальная, с питанием от перезаряжаемой аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 256260 | Дрель/пила хирургическая универсальная, с питанием от сети |  |  |
| 79 | 245810 | Набор для проведения ортопедической операции, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор травматологического инструментария | Не менее 3 |
| 80 | 268100 | Набор для лапароскопических хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа | Не менее 1 |
| 81 | 249690 | Набор для нейрохирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор хирургического инструментов для нейрохирургической операции | Не менее 3 |
| 82 | 121920 | Набор для стоматологических/челюстно-лицевых операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор челюстно-лицевой | Не менее 1 |
| 83 | 260420 | Насос инфузионный общего назначения | Насос инфузионный волюметрический | Не менее 13 |
|  | 229860 | Насос шприцевой |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети |  |  |
| 84 | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения | Настольная центрифуга с принадлежностями | Не менее 2 |
|  | 214590 | Центрифуга цитологическая |  |  |
| 85 | 300820 | Молоток неврологический перкуссионный, ручной | Неврологический молоток | Не менее 1 |
| 86 | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп | Не менее 4 |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
|  | 248490 | Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности |  |  |
| 87 | 114030 | Носилки портативные | Носилки ковшовые (ортопедические), облегченные | Не менее 4 |
| 88 | 114030 | Носилки портативные | Носилки санитарные, продольноскладные | Не менее 36 |
| 89 | 335460 | Дезинфекционно-душевая установка, передвижная | Обеззараживающая душевая кабина | Не менее 2 |
| 90 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный или другое стерилизационное оборудование воздуха, разрешенное к применению в присутствии людей | Не менее 1 шт. на каждое помещение, исходя из кубатуры (площади) помещений |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 182750 | Установка для создания ламинарного потока для хирургии |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 149640 | Генератор озона, портативный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 336330 | Система кондиционирования |  |  |
|  | 132060 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный |  |  |
| 91 | 302880 | Осветитель головной | Осветитель налобный, с аккумулятором | Не менее 1 |
|  | 302890 | Осветитель головной оптоволоконный |  |  |
| 92 | 118390 | Таблица для проверки остроты зрения электронная | Осветитель таблиц для определения остроты зрения | Не менее 1 |
| 93 | 142460 | Офтальмоскоп прямой, с питанием от сети | Офтальмоскоп ручной с комбинированным питанием | Не менее 1 |
|  | 142450 | Офтальмоскоп прямой, с питанием от батареи |  |  |
|  | 262560 | Офтальмоскоп непрямой монокулярный, с питанием от батареи |  |  |
|  | 262590 | Офтальмоскоп непрямой монокулярный, с питанием от сети |  |  |
| 94 | 135190 | Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела | Передвижной комплекс компьютерной томографии рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый) | 1 |
| 95 | 156250 | Система кислородной терапии респираторная | Переносная кислородно-ингаляционная станция | Не менее 1 |
|  | 113810 | Концентратор кислорода мобильный/портативный |  |  |
| 96 | 247350 | Считывающее устройство для микропланшетов ИВД, полуавтоматическое | Планшетный спектрофотометр с принадлежностями | Не менее 1 |
|  | 247290 | Считывающее устройство для микропланшетов ИВД, автоматическое |  |  |
| 97 | 113880 | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая | Портативный рентгеновский аппарат цифровой | Не менее 1 |
| 98 | 248710 | Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, полуавтоматическое | Прибор для автоматического окрашивания клеточных препаратов | Не менее 1 |
|  | 248600 | Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, автоматическое |  |  |
| 99 | 245220 | Нефелометр микробиологический ИВД | Прибор для определения стандарта мутности по МакФарланду | Не менее 1 |
| 100 | 356110 | Устройство для приготовления стерильных питательных сред | Прибор для приготовления питательных сред | Не менее 1 |
| 101 | 257270 | Измельчитель колюще-режущих медицинских отходов | Прибор для утилизации игл и шприцев с гильотиной для срезания канюли | Не менее 3 |
| 102 | 149980 | Пульсоксиметр, с питанием от батареи | Пульсоксиметр портативный с сетевым адаптером, с взрослым датчиком, с детским датчиком | Не менее 20 |
| 103 | 228180 | Бокс ламинарный | ПЦР-бокс | Не менее 1 |
|  | 261580 | Камера климатическая лабораторная |  |  |
| 104 | 231700 | Анализатор иммуногематологический ИВД, полуавтоматический | Рабочая станция для иммуногематологических исследований с принадлежностями | Не менее 1 |
|  | 231690 | Анализатор иммуногематологический/для банка крови ИВД, автоматический |  |  |
| 105 | 156100 | Редуктор баллона с кислородом | Редуктор-ингалятор кислородный с принадлежностями | Не менее 10 |
|  | 156210 | Регулятор расхода кислорода |  |  |
|  | 323390 | Редуктор баллона фиксированный для медицинского воздуха |  |  |
| 106 | 248650 | Ректоскоп, многоразового использования | Ректоскоп | Не менее 2 |
|  | 282110 | Ректоскоп для трансанальной эндоскопической микрохирургии/трансанальных эндоскопических операций, оптический |  |  |
| 107 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский смотровой, разборный | Не менее 10 |
| 108 | 266920 | Инкубатор лабораторный анаэробный | Система анаэробная для культивирования анаэробных микроорганизмов | Не менее 1 |
|  | 241170 | Инкубатор лабораторный углекислотный |  |  |
|  | 336810 | Инкубатор лабораторный автоматический |  |  |
| 109 | 240300 | Система информационная для радиологии | Система хранения цифровых рентгеновских изображений | 2 |
| 110 | 271710 | Видеодисплей для эндоскопии | Система эндоскопической визуализации | Не менее 2 |
|  | 271830 | Видеокамера эндоскопа |  | Не менее 1 |
|  | 258960 | Блок дистанционного управления камерой |  |  |
|  | 271520 | Система обработки видеоизображений/источник освещения для эндоскопа |  |  |
|  | 351920 | Регистратор медицинских видеоизображений |  |  |
|  | 271830 | Видеокамера эндоскопа |  |  |
|  | 258960 | Блок дистанционного управления камерой |  |  |
|  | 271520 | Система обработки видеоизображений/источник освещения для эндоскопа |  |  |
|  | 351920 | Регистратор медицинских видеоизображений |  |  |
|  | 271830 | Видеокамера эндоскопа |  |  |
|  | 258960 | Блок дистанционного управления камерой |  |  |
|  | 271520 | Система обработки видеоизображений/источник освещения для эндоскопа |  |  |
|  | 351920 | Регистратор медицинских видеоизображений |  |  |
|  | 271830 | Видеокамера эндоскопа |  |  |
|  | 258960 | Блок дистанционного управления камерой |  |  |
|  | 271580 (исключен) | Система эндоскопической визуализации, с использованием узкой полосы видимого спектра для освещения |  |  |
|  | 271790 (исключен) | Система эндоскопической визуализации |  |  |
|  | 271500 | Система управления/получения видеоизображений для эндоскопа |  |  |
| 111 | 241170 | Инкубатор лабораторный углекислотами | CO2 инкубатор | Не менее 1 |
| 112 | 232490 | Спирометр диагностический | Спирограф | Не менее 3 |
|  | 288690 | Спирометр-монитор, электрический |  |  |
|  | 329590 | Спирометр-монитор, механический |  |  |
| 113 | 136860 | Стойка для медицинской техники | Стеллаж складной | Не менее 31 |
| 114 | 136360 | Микроскоп световой стандартный | Стереомикроскоп-лупа | Не менее 1 |
|  | 181320 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования |  |  |
|  | 182630 | Лупа хирургическая бинокулярная, одноразового использования |  |  |
| 115 | 328510 | Стойка для портативной системы для экстренной помощи | Стойка для медицинской аппаратуры | Не менее 6 |
|  | 136860 | Стойка для медицинской техники |  |  |
| 116 | 188070 | Подставка ортопедическая для наложения гипсовых повязок | Стол для гипсования | Не менее 1 |
| 117 | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Стол медицинский универсальный, складной | Не менее 70 |
|  | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
| 118 | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Стол операционный, складной | Не менее 4 |
|  | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический |  |  |
|  | 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |  |  |
| 119 | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Стол перевязочный полевой складной | Не менее 2 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
| 120 | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Столик инструментальный, складной | Не менее 5 |
|  | 275730 | Стол для анестезиологических инструментов |  |  |
| 121 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул лабораторный | Не менее 2 |
| 122 | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная | Тележка-каталка складывающаяся | Не менее 15 |
|  | 321600 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, электрогидравлические |  |  |
|  | 336610 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, пневматические |  |  |
| 123 | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | Термоконтейнер | Не менее 2 |
| 124 | 261720 | Термостат лабораторный | Термостат маленький | Не менее 1 |
| 125 | 261720 | Термостат лабораторный | Термостат среднего объема | Не менее 2 |
| 126 | 261720 | Термостат лабораторный | Термостат твердотельный | Не менее 1 |
| 127 | 157460 | Капсула для изоляции пациента | Транспортировочный изолирующий бокс | Не менее 2 |
| 128 | 261740 | Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический | Тромбоэластометр с принадлежностями | Не менее 1 |
|  | 261210 | Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
|  | 344140 | Коагулометр ИВД, для использования вблизи пациента, питание от сети |  |  |
|  | 344150 | Коагулометр ИВД, для домашнего использования, питание от батареи |  |  |
| 129 | 335420 | Установка для деструкции и обеззараживания медицинских отходов | Установка для обеззараживания медицинских отходов классов Б и В | Не менее 1 |
| 130 | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Устройство для контроля температуры при транспортировке | Не менее 4 |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |
|  | 213720 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 254890 | Термометр оптоволоконный с датчиком температуры |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |  |  |
|  | 300390 | Термометр для пациента с цветовой индикацией |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |  |  |
|  | 339240 | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования |  |  |
|  | 341680 | Термометр для пациента беспроводной, многоразового использования |  |  |
|  | 341690 | Термометр для пациента беспроводной, одноразового использования |  |  |
| 131 | 173070 | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева | Устройство для увлажнения кислорода с расходомером | Не менее 24 |
|  | 152090 | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом |  |  |
|  | 168110 | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом и высокой скоростью потока |  |  |
| 132 | 335040 | Модуль медицинский транспортный | Устройство многофункциональное эвакуационно-транспортировочное иммобилизирующее | Не менее 1 |
| 133 | 215980 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, лабораторный, автоматический | Устройство пробоподготовки для выделения нуклеиновых кислот вирусов из биологического материала для проведения изотермической амплификации вируса SARS-CoV-2, а также Амплификатор изотермический для детекции РНК вируса SARS-CoV-2, в том числе Комплект вспомогательного оборудования | Не менее 1 |
|  | 216000 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, ручной |  |  |
|  | 216020 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
|  | 209280 | Устройство для подготовки проб ИВД, автоматическое |  |  |
|  | 209290 | Устройство для подготовки проб ИВД, полуавтоматическое |  |  |
|  | 231080 | Устройство для подготовки проб для иммуноанализа |  |  |
|  | 248600 | Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, автоматическое |  |  |
|  | 248710 | Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, полуавтоматическое |  |  |
| 134 | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый | Холодильник для хранения материала | Не менее 2 |
|  | 355180 | Холодильник/инкубатор для крови |  |  |
| 135 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник фармацевтический | Не менее 3 |
| 136 | 122990 | Камера морозильная лабораторная для сверхнизких температур | Холодильник фармацевтический большого объема, с морозильной камерой | Не менее 3 |
|  | 136340 | Камера морозильная лабораторная стандартная |  |  |
|  | 145090 | Камера морозильная для плазмы крови |  |  |
|  | 305950 | Камера морозильная |  |  |
|  | 330070 | Камера морозильная лабораторная контактная быстрой заморозки |  |  |
| 137 | 144240 | Цистоскоп жесткий | Цистоскоп | Не менее 2 |
|  | 179720 | Видеоцистоскоп гибкий, многоразового использования |  |  |
| 138 | 184200 | Ширма медицинская | Ширма рентгенозащитная | Не менее 1 |
|  | 130030 | Барьер для защиты от излучения, портативный/передвижной |  |  |
| 139 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для хранения лекарственных средств | Не менее 23 |
| 140 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф лабораторный | Не менее 2 |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 141 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив для вливаний, разборный | Не менее 70 |
| 142 | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок | Не менее 5 |
|  | 345190 | Глюкометр ИВД, для домашнего использования |  |  |
| 143 | 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | Электрокардиограф многоканальный | Не менее 3 |
|  | 122620 | Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала |  |  |
| 144 | 260500 | Система электрохирургическая | Электрокоагулятор хирургический | Не менее 2 |
|  | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |  |  |
| 145 | 336180 | Счетчик форменных элементов крови | Электронный счетчик лейкоцитарной формулы | Не менее 1 |

### 1. Прочее оборудование (оснащение) ПМГ

| N п/п | Наименование имущества | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аварийная осветительная надувная установка | Не менее 6 |
| 2. | Автоматизированное рабочее место врача-клинической лабораторной диагностики в составе: персональный компьютер или ноутбук, компьютерная мышь, клавиатура, веб-камера, акустические колонки, пакет прикладных программ (клиентская часть медицинской информационной системы, программа для просмотра DICOM-файлов, почтовое приложение, пакет для обработки офисных документов), операционная система, совместимая с пакетом прикладных программ, сканер штрихкода. | Не менее 2 |
| 3. | Автоматизированное рабочее место врача-специалиста в составе: персональный компьютер или ноутбук, компьютерная мышь, клавиатура, веб-камера, акустические колонки, пакет прикладных программ (клиентская часть медицинской информационной системы, программа для просмотра DICOM-файлов, почтовое приложение, пакет для обработки офисных документов), операционная система, совместимая с пакетом прикладных программ. | Не менее 25 |
| 4. | Бак нержавеющий для питьевой воды с краном | Не менее 3 |
| 5. | Бензопила цепная | Не менее 4 |
| 6. | Биотуалет | Не менее 24 |
| 7. | Ведро с крышкой | Не менее 30 |
| 8. | Горелки спиртовые/газовые | Не менее 2 |
| 9. | Дизельный генератор переносной | не менее 20 |
| 10. | Емкость под умывальник | Не менее 23 |
| 11. | Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических и психотропных лекарственных препаратов | Не менее 6 |
| 12. | Защищенный ноутбук (корпус ударопрочный, пыле- и влагозащищенный), | Не менее 6 |
| 13. | Инсинератор для бытовых и медицинских отходов | Не менее 1 |
| 14. | Канистры для топлива по 20 литров | Не менее 7 |
| 15. | Источник непрерывного питания к компьютерам | Не менее 9 |
| 16. | Канистры для питьевой воды по 20 литров | Не менее 10 |
| 17. | Клапанная система кислородная быстроразъемная | Не менее 8 |
| 18. | Комплект спасательного оборудования в транспортировочной таре | Не менее 2 |
| 19. | Комплект бланки и книги медицинского учета и отчетности | Не менее 1 |
| 20. | Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное, комплект нумераторов и маркеров) | Не менее 1 |
| 21. | Комплект защитной одежды | Не менее 2 |
| 22. | Комплект постельного белья | Не менее 400 |
| 23. | Комплект оборудования душевого модуля | Не менее 1 |
| 24. | Комплект оборудования санитарно-гигиенической палатки | Не менее 1 |
| 25. | Комплекс энергоснабжения ПМГ | Не менее 1 |
| 26. | Контейнер мусорный передвижной 1100 литров | Не менее 10 |
| 27. | Контейнер (бак) для отходов класса "А" | Не менее 10 |
| 28. | Кровать складная с матрасом | Не менее 220 |
| 29. | Лестница-трансформер, металлическая, складная | Не менее 3 |
| 30. | Лазерный принтер (настольного формата) | Не менее 1 |
| 31. | Микроволновая печь | Не менее 5 |
| 32. | Модуль пневмокаркасный | Не менее 79 |
| 33. | Модуль пневмокаркасный (душевой) | Не менее 2 |
| 34. | Модуль пневмокаркасный (санитарно-гигиенический) | Не менее 2 |
| 35. | Мобильный напольный кондиционер с функцией обогрева | Не менее 42 |
| 36. | Многофункциональное устройство черно-белое (принтер, сканер, копир) | Не менее 13 |
| 37. | Накопительный водонагреватель, 60 - 100 л, 1,5 - 2,0 кВт | Не менее 5 |
| 38. | Набор технологического оборудования для пищеблока | Не менее 1 |
| 39. | Портативная радиостанция УКВ диапазона с запасным аккумулятором и гарнитурой | Не менее 50 |
| 40. | Подставка для стерилизационных коробок | Не менее 26 |
| 41. | Подставка под кислородные баллоны | Не менее 16 |
| 42. | Подставка универсальная складная для мусорного мешка | Не менее 50 |
| 43. | Подставка универсальная складная для таза | Не менее 20 |
| 44. | Подставки под носилки универсальные складные | Не менее 16 |
| 45. | Принтер штрих-кодов | Не менее 4 |
| 46. | Оборудование очистки и обеззараживания воды | Не менее 1 |
| 47. | Оборудование для упаковки стерилизационного материала | Не менее 30 |
| 48. | Тележка для перевозки кислородных баллонов | Не менее 15 |
| 49. | Пылесос промышленный | Не менее 3 |
| 50. | Резервуар для воды с надувным воротником (резиновый или ПВХ на 500 л) | Не менее 5 |
| 51. | Система приточно-вытяжной вентиляции, автономный воздушный отопитель | Не менее 108 |
| 52. | Система крепления медицинского оборудования, подкатная | Не менее 50 |
| 53. | Система кислородоснабжения | Не менее 1 |
| 54. | Скамья складная | Не менее 74 |
| 55. | Стул складной | Не менее 40 |
| 56. | Станок двухъярусный четырехместный складной (под носилки) | Не менее 9 |
| 57. | Стеллаж складной | Не менее 39 |
| 58. | Стол лабораторный | Не менее 70 |
| 59. | Табурет складной | Не менее 100 |
| 60. | Тумбочка складная | По 1 на каждого сотрудника на 14 дней работы |
| 61. | Тент металлокаркасный (сортировочная площадка и эвакоприемник) | Не менее 2 |
| 62. | Умывальник полевой с нагревом складной | Не менее 33 |
| 63. | Установка для автоматического разведения дезинфицирующих средств | Не менее 1 |
| 64. | Фонарь | Не менее 60 |
| 65. | Холодильник с морозильной камерой | Не менее 10 |
| 66. | Шкаф для хранения одежды | Не менее 2 |
| 67. | Чайник электрический | Не менее 10 |
| 68. | Электрическая сеть с электроосвещением модулей | Не менее 81 |
| 69. | Электрический нагнетатель воздуха с регулятором перепада давления в пневмокаркасных сооружениях | Не менее 54 |
| 70. | Электродрель | Не менее 4 |
| 71. | Малогабаритный переносной газосигнализатор индивидуально-группового применения | Не менее 5 |

|  | Автомобильный транспорт (инженерное оборудование) |
| --- | --- |
| 1. | Прицеп (полуприцеп) для инсинератора | Не менее 1 |
| 2. | Дизельный генератор на прицепе (полуприцепе) | Не менее 3 |
| 3. | Седельный тягач с полуприцепом (тентованный) | Не менее 2 |
| 4. | Седельный тягач для передвижного комплекса компьютерной томографии (КТ) на базе полуприцепа | Не менее 1 |
| 5. | Автомобиль - рефрижератор | Не менее 1 |
| 6. | Грузовик трехосный (тентованный) | Не менее 2 |
| 7. | Грузовик трехосный (закрытый, цельнометаллический) | Не менее 2 |
| 8. | Погрузчик дизельный | Не менее 1 |
| 9. | Погрузчик электрический | Не менее 2 |
| 10. | Гусеничный минитранспортер | Не менее 4 |
| 11. | Мобильный комплекс спутниковой связи | Не менее 1 |
| 12. | Автомобиль легковой полноприводный | Не менее 1 |

## Источник: приложение N 3 к Порядку организации и оказания Всероссийской службой медицины катастроф медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе осуществления медицинской эвакуации, утвержденному приказом Минздрава России от 06.11.2020 N 1202н.