## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОРМА ГОДОВОГО ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК

┌─────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Виды тре-│Руководи-│                     Распределение по месяцам                     │

│нировок  │тели тре-├────┬────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬────┬──────┬─────┬─────┬─────┤

│         │нировок  │ян- │фев-│март│ап-  │май │июнь│июль │ав- │сен-  │ок-  │но-  │де-  │

│         │         │варь│раль│    │рель │    │    │     │густ│тябрь │тябрь│ябрь │кабрь│

├─────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│Общесете-│Главный  │    │    │+   │     │+   │    │     │    │+     │     │+    │     │

│вая      │инженер  │    │    │    │     │    │    │     │    │      │     │     │     │

│Обще-    │Начальник│    │+   │    │     │+   │    │     │+   │      │+    │     │     │

│котельная│котельной│    │    │    │     │    │    │     │    │      │     │     │     │

│Диспет-  │Старший  │сме-│сме-│сме-│смена│сме-│сме-│смена│сме-│смена │смена│смена│смена│

│черская  │диспетчер│на А│на Б│на В│Б    │на А│на В│Б    │на А│В     │А    │В    │Б    │

│Районная │Начальник│    │+   │    │     │+   │    │     │    │+     │     │     │+    │

│         │района   │    │    │    │     │    │    │     │    │      │     │     │     │

└─────────┴─────────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┘

Главный инженер _________________________

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЖУРНАЛ

учета прохождения персоналом противоаварийных тренировок

| N п/п | Ф.И.О. | Должность | Дата участия в тренировках |
| --- | --- | --- | --- |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМЕР ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ТРЕНИРОВКИ НА ТЕМУ: ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОДАЮЩЕГО ТРУБОПРОВОДА МАГИСТРАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ РАЙОННОЙ КОТЕЛЬНОЙ «ГОРКИ-2»

1. Дата, время и место проведения: 03.04.2004, 10-30, диспетчерская служба предприятия тепловых сетей, котельная «Горки-2» и участок магистральной тепловой сети от котельной «Горки-2» до камеры А-1.

2. Условное время возникновения аварии: 10-30.

3. Метод проведения тренировки: с условными действиями персонала на работающем оборудовании.

4. Руководитель тренировки: Семенов А.П., заместитель главного инженера.

5. Участники тренировки и посредники.

┌─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐

│      Рабочее место      │ Ф.И.О. участника │ Ф.И.О. посредника │

├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤

│Диспетчер теплосети      │Антонов К.Р.      │Ковалев С.И.       │

│Начальник смены котельной│Романов Н.Р.      │Гаврилов П.Д.      │

│Мастер ОВБ (оперативно-  │Семенов В.Г.      │Рябов В.В.         │

│выездной бригады)        │                  │                   │

│Мастер ОРБ (оперативно-  │Сафронов П.Д.     │Никифоров А.И.     │

│ремонтной бригады)       │                  │                   │

└─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┘

6. Порядок пользования связью: устно, по каналам городской телефонной сети, по мобильному телефону, радиосвязи на выделенной предприятию волне с сигналом в начале разговора – «тренировка».

7. Расстановка посредников, проверка готовности транспортных средств, ремонтного оборудования и персонала – выполняются до начала тренировки; начало тренировки объявляется по радио, вводные даются устно или с помощью тренировочных плакатов (перечень тренировочных плакатов представлен ниже).

8. Цель тренировки: отработка действий оперативного персонала диспетчерской службы, районной котельной и ремонтной службы при аварии в тепловой сети.

9. Режим работы до аварии: гидравлический и температурный режимы тепловой сети выдерживаются близкими к заданным диспетчером графикам.

10. Причины возникновения аварии, ее развитие и последствия.

В 9 ч 30 мин. Начальник смены и оператор центрального щита управления котельной зафиксировали небольшое падение давления в подающей магистрали на выходе из котельной. Одновременно падение давления фиксирует диспетчерская служба предприятия. Начальник смены отдает распоряжение увеличить подпитку для поддержания нормального гидравлического режима. В 9 ч 45 мин. в котельной и диспетчерской зафиксировано резкое падение давления в сети. Почти одновременно из городской жилищной организации в диспетчерскую службу тепловой сети поступил сигнал о сильном парении и появлении горячей воды в месте прохождения трассы в районе камеры А1. Диспетчер дает указание начальнику смены котельной о переводе сети в статический режим и мастеру ОВБ – на выезд и поиск места повреждения.

Оперативно-выездная бригада обнаружила на трассе сети сильное парение, шум и выход горячей воды на поверхность земли. Мастер ОВБ докладывает об аварии диспетчеру теплосети, который дает указание об отключении подающего трубопровода ближайшей секционирующей задвижкой, дренировании аварийного участка с подготовкой его к ремонту. Одновременно диспетчер дает указание начальнику смены котельной об отключении подающего трубопровода. Диспетчер направляет ОРБ к месту аварии. После ликвидации аварии диспетчер отдает распоряжение начальнику смены котельной и мастеру ОВБ о восстановлении нормального режима работы сети.

11. Вводные участникам тренировки:

┌────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────┐

│Время подачи│  Рабочее место  │   Вводная (устно или в виде     │

│   вводной  │                 │           плаката)              │

├────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│9 ч 34 мин. │Диспетчер ОДС    │Небольшие падения давления в     │

│            │                 │подающей магистрали              │

│9 ч 34 мин. │Начальник смены  │Небольшое падение давления в     │

│            │котельной        │подающей магистрали              │

│9 ч 45 мин. │Диспетчер ОДС    │Резкое падение давления в подаю- │

│            │                 │щей магистрали. Сигнал из жилищ- │

│            │                 │ной организации                  │

│9 ч 45 мин. │Начальник смены  │Резкое падение давления в подаю- │

│            │котельной        │щей магистрали                   │

│9 ч 50 мин. │Диспетчер ОДС    │Назовите возможные причины аварии│

│9 ч 55 мин. │Начальник смены  │Дайте оценку состояния и режима  │

│            │котельной        │работы оборудования              │

│10 ч 40 мин.│Диспетчер ОДС    │Аварийный участок отключен       │

│12 ч 50 мин.│Диспетчер ОДС    │Аварийный участок дренирован и   │

│            │                 │подготовлен к ремонту            │

│16 ч 25 мин.│Диспетчер ОДС    │Ремонт аварийного участка закон- │

│            │                 │чен. Трубопровод подготовлен к   │

│            │                 │заполнению                       │

│16 ч 25 мин.│Начальник смены  │Ремонт закончен. Трубопровод     │

│            │котельной        │готов к заполнению               │

│18 ч 20 мин.│Диспетчер ОДС    │Авария ликвидирована. Режим      │

│            │                 │работы теплосети восстановлен    │

│18 ч 25 мин.│Диспетчер ОДС    │Конец тренировки                 │

│            │Начальник смены  │                                 │

│            │котельной        │                                 │

└────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────┘

12. Обнаружение и ликвидация аварии.

Диспетчер, обнаружив по манометру, установленному в ОДС, падение давления и перепроверив у начальника смены котельной, дает ему указание усилить контроль за гидравлическим режимом и осмотреть оборудование насосно-подогревательной установки с целью выяснения причины падения давления. Начальник смены поручает дежурному слесарю смены проверить работу и состояние оборудования и после осмотра докладывает диспетчеру, что в котельной оборудование работает нормально, утечек или иных дефектов не обнаружено. В 9 ч 48 мин. начальник смены котельной докладывает диспетчеру о резком падении давления в сети. Диспетчер, зафиксировав в 9 ч 45 мин. резкое падение давления в сети и заслушав доклад начальника смены котельной, дает ему указание максимально увеличить подпитку; при невозможности поддержания нормального давления перевести теплосеть в статический режим. В ОДС поступает сигнал из города о предполагаемой аварии в сети и ее координатах. Диспетчер дает распоряжение мастеру ОВБ немедленно выехать на место аварии. После выяснения всех обстоятельств мастер докладывает диспетчеру о выходе на поверхность земли горячей воды, сильном шуме, парении и образовании воронки, а также поступлении горячей воды в камеру А1. По указанию диспетчера отключает секционирующую задвижку, производит дренирование участка и подготовку его к аварийному ремонту. Диспетчер одновременно дает указание начальнику смены котельной отключить задвижку на подающем трубопроводе коллектора котельной и дает указание мастеру ОРБ на выезд и проведение аварийных ремонтных работ, после чего сообщает основным потребителям об аварии и предполагаемом времени восстановления нормального режима. Начальник смены котельной, получив указания диспетчера, отключает сетевые насосы, включает резервные насосы, включает резервный подпиточный насос и переводит работающий водогрейный котел N 3 в горячий резерв.

После организации и проведения аварийных мероприятий диспетчер дает указание руководителям района, в ведении которого находится аварийный участок, оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ.

13. Оценка действий участников и тренировки в целом.

Оценка действий диспетчера ОДС, начальника смены котельной, мастеров ОВБ и ОРБ выполняется в соответствии с протоколом.

Оценка действий персонала диспетчерской службы, смены котельной, оперативно-выездной и оперативно-ремонтной бригад производится непосредственно посредниками. Основным критерием при оценке тренировки в целом является правильность действий участников, оцениваемых протокольным методом.

Программу тренировки составил _______________________ (Ф.И.О., должность)

Программа согласована ______________________________ (Ф.И.О., должность)

С программой тренировки ознакомились:

| Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Результаты тренировки:

Оценка диспетчера -

Оценка начальника смены котельной -

Оценка мастера ОВБ -

Оценка тренировки в целом -

Мероприятия по результатам тренировки:

1.

2.

3.

Перечень рекомендуемых тренировочных плакатов:

Плакат 1. Оцените режим работы оборудования

Плакат 2. Задвижка N 4 не закрывается

Плакат 3. Дренажный вентиль в камере А1 неисправен

Плакат 4. Назовите возможные признаки аварии

КАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРА ОВБ

| Задание | Эталонное решение и предполагаемые ответы тренирующегося | Контрольное время выполнения | Замечания посредника | Грубые ошибки тренирующегося |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оцените состояние работы участка тепловой сети на месте аварии | Визуально можно дать только общую оценку нарушения нормального технологического режима | 2 мин. |  | После вентилирования камеры самостоятельно спускается в камеру без принятия мер безопасности |
| Назовите признаки аварии теплосети и возможные причины | Образование воронки с выходом на поверхность горячей воды, шум, парение. Появление свища в трубопроводе или разрыв | 3 мин. |  |  |
| Отключите аварийный участок | Принимает решение спуститься в камеру А1 для отключения участка секционирующей задвижкой |  |  |  |
| Подготовьте участок для аварийного ремонта персоналом ОРБ | Производит дополнительную вентиляцию камеры, закрывает секционирующую задвижку, открывает задвижку на дренажном трубопроводе, откачивает воду из камеры. Устанавливает ограждение на месте аварии, вывешивает плакаты. Фиксирует давление в сети по манометрам в камере и температуру воздуха |  |  |  |
| Подготовьте участок к пуску | Снимает плакаты, убирает ограждение, закрывает дренаж, открывает перемычку для заполнения подающего трубопровода из обратного. После выравнивания давления докладывает диспетчеру и по его указанию открывает секционирующую задвижку. Фиксирует давление в трубопроводах в камере А1 после восстановления циркуляции |  |  |  |

Посредник

С оценкой действий по тренировке ознакомлен ______________________

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПЛАКАТОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Плакат  N 1 для вывешивания на ключи управления электропривода

насосов, вентиляторов, дымососов и т.д.

Лицевая сторона       Оборотная сторона

┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐

│  тренировочный  │    │  тренировочный  │  Имитируя действия,

│    ВКЛЮЧЕНО     │    │    ОТКЛЮЧЕНО    │  участник тренировки

└─────────────────┘    └─────────────────┘  говорит: «Включаю

насос»(вентилятор

и т.д.) и вывешивается

плакат «Включено»

Плакат N 2 для вывешивания на запорную арматуру

Лицевая сторона       Оборотная сторона

┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐

│  тренировочный  │    │  тренировочный  │  Имитируя закрытие,

│     ЗАКРЫТО     │    │     ОТКРЫТО     │  участник вывешивает

└─────────────────┘    └─────────────────┘  плакат «Закрыто»

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕДЕННЫХ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК

| Дата проведения тренировки | Ф.И.О. участника тренировки и должность | Тема и место проведения | Оценка, замечания и предложения | Подпись участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководителем тренировки дается общая оценка противоаварийной тренировки.

Руководитель тренировки _______________  (должность)

Посредники ___________________________ (должности)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕДЕННЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ТРЕНИРОВОК

| Дата проведения | Темы и место проведения (объект, полигон) | Сведения об участниках | Замечания и предложения по тренировке | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ф.И.О., должность | подпись тренирующегося |  |  |

Руководителем тренировки дается общая оценка противопожарной тренировки.

Руководитель тренировки ________________ (должность)

Посредники ____________________________ (должности)